## Planilha1
Dados: |  |  | Cordoalhas:
Carga permanente = | 26 | kN/m | Cordoalha CP190 = | 190 | MPa
Carga acidental = | 17 | kN/m | NRd, cord. Ø12,7 = | 146.3 | kN
Vão = | 9.63 | m | NRd, cord. Ø15,2 = | 219.45 | kN
fck = | 40 | MPa | Coef. de segurança: - Escritórios
Perda = | 22% |  | Coef. CQP = | 0.4
Escritório / CAA II / Pré-tração |  |  | Coef. CFREQ = | 0.6
Geometria: |  |  | Cálculo das tensões (σ, ELS-D -> CQP): |  |  | Cálculo das tensões (σ, ELS-F -> CFREQ): |  |  | Cálculo das tensões no ato de protensão: |  |  | Cálculo do momento resistente (ELU):
b = | 25 | cm | - Análise do ELS de descompressão |  |  | - Análise da formação de fissuras
h = | 80 | cm | Mqp = | 380.2213 | kN.m | Mfreq = | 419.6345 | kN.m | σ, N = | 0.76807 | kN/cm^2 | Fs = Fc = | 1259.1393 | kN
e = | 35 | cm | σ, N = | 0.62957 | kN/cm^2 | σ, N = | 0.62957 | kN/cm^2 | σ, Mp = | 2.0162 | kN/cm^2 | Ac = | 518.4691 | cm^2
A = | 2000 | cm^2 | σ, Me = | 1.4258 | kN/cm^2 | σ, Me = | 1.5736 | kN/cm^2 | σ, sup = | 1.2481 | kN/cm^2 | y = | 20.7388 | cm
Iy = | 1066666.6667 | cm^4 | σ, Mp = | 1.6526 | kN/cm^2 | σ, Mp = | 1.6526 | kN/cm^2 | σ, inf = | -2.7843 | kN/cm^2 | Z = | 64.6306 | cm
Wy = | 26666.6667 | cm^3 | σ, sup = | -0.40278 | kN/cm^2 | σ, sup = | -0.55058 | kN/cm^2 | σ, adm = | 2.8 | kN/cm^2 | M,Rd = | 813.7895 | kN.m | dif | -115.9444
|  |  | σ, inf = | -0.85636 | kN/cm^2 | σ, inf = | -0.70856 | kN/cm^2 | fcj = | 39.7753 | MPa | M,Sd = | 697.8452 | kN.m
Cálculo do cabo:
Msk = | 498.4608 | kN.m |  |  | -0.40278 |  |  | -0.55058 | Armadura superior: |  | 1.2481 | Cálculo da flecha (ELS -> CQP):
Vsk = | 289.863 | kN | [9 empty] | Ei = | 35417.5098 | MPa
P = | 1086.3465 | kN | [9 empty] | Es = | 31875.7588 | MPa
Nº cord. Ø15,2 (para combater o momento)= | 5 | [10 empty] | δi = | 1.0803 | cm
Nº cord. Ø15,2 ADOTADO | 7 | [10 empty] | δdif = | 1.6204 | cm
F, imediata = | 1536.15 | kN |  |  | -0.85636 |  |  | -0.70856 |  |  | -2.7843 | δlim = | 3.852 | cm
F, tempo = | 1259.1393 | kN
Note on B23: Força de protensão para não gerar tensões de tração
Note on F6: Área cordoalha Ø12,7mm = 1 cm² Resistência do cabo = 190 kN/cm² Rendimento = 77%
Note on F7: Área cordoalha Ø15,2mm = 1,5 cm² Resistência do cabo = 190 kN/cm² Rendimento = 77%